## Sheet2
附件5：
成都市成华区第三人民医院 关于成都市成华区人民医院功能提升建设项目2025年医疗设备采购需求调查清单
序号 | 需求设备名称 | 配置科室 | 需求数量 | 基本需求
1 | 光子治疗仪 | 皮肤科 | 1 | 具有改善皮肤外观、血管性疾病、皮肤表浅色素、减少毛发等于一体的多功能治疗平台。
3 | 彩超 | 麻醉科 | 1 | 1.便携式彩超，方便携带和移动； 2.能满足腹部、妇产、心脏、浅表小器官、血管、骨骼肌肉等脏器的彩超检查需求； 3.具备以上项目检查的各种软件及测量包。
4 | 彩超 | 超声科 | 1 | 1.便携式彩超，方便携带和移动； 2.能满足腹部、妇产、心脏、浅表小器官、血管、骨骼肌肉等脏器的彩超检查需求； 3.具备以上项目检查的各种软件及测量包。
5 | 彩超（全身机） | 泌尿外科 | 1 | 1.能满足腹部、浅表小器官、血管等脏器的彩超检查需求； 2.具备前列腺多模态融合精准穿刺； 3.具备术中穿刺定位彩超引导。
7 | 超声刀 | 手术室 | 3 | 1、脉管闭合直径4mm以上； 2、单次血管闭合时间＜6s； 3、夹持有一定弹性，非全刚性夹持。 4、带有双极。
15 | 大肺功能仪 | 呼吸科 | 2 | 1.具有肺通气量、用力肺活量、最大通气量、流速容量曲线、弥散功能测定、残气测定等监测功能； 2.具有气道阻力和支气管激发测定功能； 3、具备全中文操作界面4、具有强迫震荡通气功能检查模块。
19 | 电子胆道内窥镜 | 外科 | 1 | 1、在插入管外径≤4.5mm情况下，钳道孔径≥2.0mm； 2、视线角空气中≥110°，水中≥80°； 3、曲折部角度范围：上≥150°，下≥120°； 4、能配合十二子肠镜行ERCP下的胆道取石。
20 | 电子宫腔镜系统及配套宫腔镜器械 | 妇科 | 1 | 1.适用于妇科宫腔镜检查及宫腔镜电切治疗。
31 | 多功能电动病床 | 特需病房 | 2 | 1、满足触摸屏幕控制、可蓄电、中控脚轮，适用于VIP病房； 2、需满足患者在卧床状态下，患者在床上能操作起背、屈膝、整床升降、左右侧翻、前倾后倾、床上承重等功能； 3、需满足患者在卧床状态下，患者在床上能完成拉起和放下双侧床档功能； 4、病床需可移动，无噪音； 5、配床垫、餐板。
33 | 多功能神经康复诊疗系统（生物反馈治疗仪） | 妇科 | 1 | 1.适用于妇科，具备采集盆底肌群的肌电信号，并将其转变为可见的图形的功能； 2.具备电刺激功能； 3.具备视觉反馈、听觉及触觉反馈功能。
47 | 高级腹腔穿刺训练模型 (含流程考核软件） | 医教科 | 1 | 1.按照成人比例1:1 仿真人，含胸腔、腹腔和盆腔等体腔； 2.腹腔镜内设有肝胆、胃十二指肠、结肠阑尾等高仿真硅胶器官； 3.配有模拟气腹机； 4.可进行腹腔镜手术训练； 5.含手术冷光源； 6.不锈钢医用台车，含操作平台层，配件层，电脑支架； 7.教学评估直播软件模块。
48 | 高频电刀 | 手术室 | 8 | 1、高频电刀支持多种操作方式，包括手控开关以及脚踏开关； 2、具备开机自检功能和故障自动停机功能。
52 | 机械外科塔 | 消化内镜室 | 3 | 1、内镜中心（消化）专用双臂吊塔； 2、高承重量。
58 | 盆腔炎治疗仪 | 妇科 | 1 | 1.具有双通道输出，两路独立的超温保护装置； 2.具有定时功能，定时结束后，蜂鸣器鸣叫； 3.具备全中文操作界面4.具有液晶触摸屏。
63 | 输尿管硬镜（成人） | 泌尿外科 | 6 | 3根粗： 1、纤维输尿管镜，图像无扭曲，平面图像，超广角; 2、斜目镜，12°光学视管; 3、工作直径∶8/9.8Fr; 4、工作通道5Fr，工作长度≥430mm 5、一体式镜子，镜桥和镜体不可拆卸，阀门可拆卸设计; 6、镜内是光学纤维，允许镜微曲，可气熏、浸泡、高温高压消毒。 3根细： 1、纤维输尿管镜，图像无扭曲，平面图像，超广角; 2、斜目镜，5°光学视管; 3、工作直径∶6/7.5Fr; 4、工作通道4Fr，工作长度≥430mm 5、一体式镜子，镜桥和镜体不可拆卸，阀门可拆卸设计; 6、镜内是光学纤维，允许镜微曲，可气熏、浸泡、高温高压消毒。